**Rozpočet na predmet zákazky**

 **"Oprava sociálnych zariadení na prízemí v bloku A - sanitárne priečky“**

**II.ČASŤ Výzvy – dodávka a montáž sanitárnych deliacich priečok**

**WC chlapci špecifikácia**

* Dodávka a montáž sanitárnych deliacich priečok s tromi čelnými dverami s dvomi predeľovacími priečkami – trojkabínka
* Prevedenie laminátová doska DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči proti poškriabaniu v hliníkovom profile, stabilná pevnená konštrukcia, kotvenie do stien
* Šírka kabíny: cca 800 - 850 mm (upresnené po obhliadke)
* Hĺbka kabíny: cca 1750 - 1800 mm (upresnené po obhliadke)
* Výška kabíny: 2000 mm
* Výška nožičiek: 150 mm eloxovaný hliník
* Šírka dverí: 600 mm
* Uzamykanie kľučka vonkajšia, bezpečnostné odomykanie s ukazovateľom obsadenosti, prevedenie eloxovaný hliník
* Farba doskového materiálu - **modrá**
* Deliaca priečka pre pisoár 3 ks, farba modrá, kotvenie na stenu

**WC dievčatá špecifikácia**

* Dodávka a montáž sanitárnych deliacich priečok s 5-timi čelnými dverami so štyrmi predeľovacími priečkami – päťkabínka
* 1 ks dverí bez WC uzamykateľné fab zámkom – priestor pre upratovačku
* Prevedenie laminátová doska DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči proti poškriabaniu v hliníkovom profile, stabilná pevnená konštrukcia, kotvenie do stien
* Šírka kabíny: cca 800 - 850 mm (upresnené po obhliadke)
* Hĺbka kabíny: cca 1750 - 1800 mm (upresnené po obhliadke)
* Výška kabíny: 2000 mm
* Výška nožičiek: 150 mm eloxovaný hliník
* Šírka dverí: 600 mm
* Uzamykanie kľučka vonkajšia, bezpečnostné odomykanie s ukazovateľom obsadenosti, prevedenie eloxovaný hliník
* Farba doskového materiálu – **žltá**

 **Umývadlový pult z umelého kameňa – chlapci**

* Dĺžka 2100mm, šírka 450 mm
* Predné čelo výška 200 mm
* Zadné čelo výške 100 cm
* Odtoková štrbina
* Farba biela (108)

**Umývadlový pult z umelého kameňa – dievčatá**

* Dĺžka 1 400mm, šírka 450 mm
* Predné čelo výška 200 mm
* Zadné čelo výške 100 cm
* Odtoková štrbina
* Farba biela (108)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vyplní uchádzač v EUR s DPH** |
| celková cena bez DPH | výška DPH | Celková cena s DPH |
| Sanitárne deliace priečky CL 28 ALU  |  |  |  |
| Umývadlový pult so štrbinou 2100 mm(WC chlapci) |  |  |  |
| Umývadlový pult so štrbinou 1400 mm (WC dievčatá) |  |  |  |

V ........................................... , dňa ...............................

 .................................................................

 Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu